## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für EGH- Print-Katalog | Bezeichnung
Sicherheitstechnik
lieferbar ab
September 2016
Branderkennungsanlage
RFA100D |  |  | x | BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Rauchmelder RFM100D
RFA101D |  |  | x | BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Wärmemelder RFM101D
RFA102D |  |  | x | BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Dualmelder RFM102D
RFA110D |  |  | x | BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf für RFM10xD
RFA111D |  |  | x | BEKA 35x - Demontageschutz für RFM10x
RFA112D |  |  | x | BEKA 75x - Demontageschutz für RFM10x
RFA113D |  |  | x | BEKA Schraubendreher für RFS100D
RFA200D |  |  | x | BEKA Druckknopfmeldereinsatz, Hausalarm
RFA400D |  |  | x | BEKA Backup-Akku für Zentrale RFZxxxD
RFA401D |  |  | x | BEKA Backup-Akku für Repeater RFR100D
RFA402D |  |  | x | BEKA Ersatzbatterie für RFS100D
RFM100D |  |  | x | BEKA Funk-Rauchmelder mit integrierter Sirene, EN54-7, weiss
RFM101D |  |  | x | BEKA Funk-Wärmemelder mit integrierter Sirene, EN54-5, weiss
RFM102D |  |  | x | BEKA Funk-Dualmelder mit integrierter Sirene, EN54, weiss
RFM200D |  |  | x | BEKA Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm
RFR100D |  |  | x | BEKA Funk-Repeater
RFS100D |  |  | x | BEKA Funk-Innensirene, rot
RFW064D |  |  | x | BEKA GSM Ersatz-/Zusatzmodul für RFZxxxD
RFZ064D |  |  | x | BEKA Funk-Zentrale für 50 Funk-Melder zur Branderkennung
RXE01D |  |  | x | 10 Ersatzgläser für RFM200D/TG55/16x-27D
RXE02D |  |  | x | Ersatzschlüssel RFM200D/TG558x/16x-27D
Gebäudesystemtechnik
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
September 2016 | bis September 2016
KNX-Funk UP
TRM690G |  |  | x | Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht
TRM691E | TRB210 | x | x | Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
TRM692G |  |  | x | Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A
TRM693G |  |  | x | Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht
TRM694G |  |  | x | Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A
TRM702A | TRB302A | x | x | Funk UP Binäreingang 2fach Batterie
KNX-Dimmer
TYA661AN | TYA661A | x | x | Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W
TYA661BN | TYA661B | x | x | Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W
TYA663AN | TYA663A | x | x | Universal-Dimmaktor 3-fach KNX, 3x300W
Energiemonitoring
lieferbar ab
September 2016
Server und Zubehör
HTG411H |  |  |  | Energiemonitoringserver + micro SD Karte
HTG445H |  |  |  | Temperatursensor PT100 mit Halterung
HTG450H |  |  |  | MicroSD-Card Industrial 4GB
HTG457H |  |  |  | Schnittstellenadapter USB zu Ethernet
HTG460H |  |  |  | USB-Wlan-Dongle mit Verlängerung
HTG465H |  |  |  | Modbus-Leitung 3 m mit RJ45-Stecker und Schirmung
HTG485H |  |  |  | Modbus-Leitung 25 m mit Schirmung
Messgerät
EC700 |  |  |  | Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS
Multimedia
lieferbar ab
September 2016
Gerätehalter
VZ02MM | FZ01MM | x |  | Multimedia-Gerätehalter,weiß,2-teilig, Kunststoff
Brüstungskanal
lieferbar ab
September 2016
BR PVC Kunststoff
BR08027035 | BR7010027035 |  | x | Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm lichtgrau
BR08029001 | BR7010029001 |  | x | Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm cremeweiß
BR08029010 | BR7010029010 |  | x | Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm reinweiß
BR130WK7035 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 130 mm lichtgrau
BR130WK9001 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 130 mm cremeweiß
BR130WK9010 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 130 mm reinweiß
BR130WKLAN |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 130 mm lackiert Alu
BR170WK7035 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 170 mm lichtgrau
BR170WK9001 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 170 mm cremeweiß
BR170WK9010 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 170 mm reinweiß
BR170WKLAN |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 170 mm lackiert Alu
BR6513017035 | BR7013017035 |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6513019001 | BR7013019001 |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6513019010 | BR7013019010 |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651303H7035 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651303H9001 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651303H9010 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651303HLAN |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR651304H7035 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651304H9001 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651304H9010 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651304HLAN |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR651305H7035 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651305H9001 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651305H9010 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651305HLAN |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x130mm Oberteil 80mm lack Alu
BR6513067035 | M55737035 |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6513069001 | M55739001 |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6513069010 | M55739010 |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651306LAN |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lack Alu
BR6513077035 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6513079001 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6513079010 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651307LAN |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR65130W7035 | L33147035 |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR65130W9001 | L33149001 |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR65130W9010 | L33149010 |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR65130WLAN |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR6517017035 | BR7017017035 |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6517019001 | BR7017019001 |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6517019010 | BR7017019010 |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651703H7035 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651703H9001 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651703H9010 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651703HLAN |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR651704H7035 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651704H9001 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651704H9010 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651704HLAN |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR651705H7035 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651705H9001 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651705H9010 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651705HLAN |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x170mm Oberteil 80mm lack Alu
BR6517067035 | M56137035 |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6517069001 | M56139001 |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6517069010 | M56139010 |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651706LAN |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lack Alu
BR6517077035 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6517079001 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6517079010 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651707LAN |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR65170W7035 | L33187035 |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR65170W9001 | L33189001 |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR65170W9010 | L33189010 |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR65170WLAN |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR65X9 | L2394, L2554, L2558 |  | x | Kupplung Paar Kunststoff halogenfrei zu Brüstungskanälen BR 65x100/130/170/210D
lieferbar ab | Nur zur Vorabinfo und zur Gesamtheit des Systems BR PVC Kunststoff
Januar 2017 | Artikelstammdaten erhalten Sie zu einem späteren Termin
BR PVC Kunststoff
BR0802A7035 | R89297035 |  | x | Außeneck-Abdeckung aus Kunststoff zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm lichtgrau
BR0802A9001 | R89299001 |  | x | Außeneck-Abdeckung aus Kunststoff zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm cremeweiß
BR0802A9010 | R89299010 |  | x | Außeneck-Abdeckung aus Kunststoff zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm reinweiß
BR100WK7035 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 100 mm lichtgrau
BR100WK9001 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 100 mm cremeweiß
BR100WK9010 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 100 mm reinweiß
BR100WKLAN |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 100 mm lackiert Alu
BR210DWK7035 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 210 mm lichtgrau
BR210DWK9001 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 210 mm cremeweiß
BR210DWK9010 |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 210 mm reinweiß
BR210DWKLAN |  |  | x | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BR Breite 210 mm lackiert Alu
BR6510017035 | BR7010017035 | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6510019001 | BR7010019001 | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6510019010 | BR7010019010 | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6510037035 | R89227035 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6510039001 | R89229001 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6510039010 | R89229010 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651003H7035 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651003H9001 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651003H9010 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651003HLAN |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR6510047035 | R89217035 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6510049001 | R89219001 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6510049010 | R89219010 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651004H7035 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651004H9001 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651004H9010 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651004HLAN |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR6510057035 | R89257035 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6510059001 | R89259001 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6510059010 | R89259010 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651005H7035 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR651005H9001 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR651005H9010 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651005HLAN |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x100mm Oberteil 80mm lack Alu
BR6510067035 | M57037035 | x | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6510069001 | M57039001 | x | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6510069010 | M57039010 | x | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651006LAN |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lack Alu
BR6510077035 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6510079001 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6510079010 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR651007LAN |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR6510087035 | R89267035 | x | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6510089001 | R89269001 | x | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6510089010 | R89269010 | x | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR65100W7035 | L33107035 | x | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR65100W9001 | L33109001 | x | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR65100W9010 | L33109010 | x | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß
BR65100WLAN |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lackiert Alu
BR6513037035 | L87727035 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6513039001 | L87729001 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6513039010 | L87729010 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6513047035 | L87717035 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6513049001 | L87719001 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6513049010 | L87719010 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6513057035 | L87757035 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6513059001 | L87759001 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6513059010 | L87759010 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6513087035 | L87767035 |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6513089001 | L87769001 |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6513089010 | L87769010 |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6517037035 | L91027035 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6517039001 | L91029001 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6517039010 | L91029010 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6517047035 | L91017035 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6517049001 | L91019001 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6517049010 | L91019010 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6517057035 | L91057035 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6517059001 | L91059001 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6517059010 | L91059010 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR6517087035 | L91067035 |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau
BR6517089001 | L91069001 |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm cremeweiß
BR6517089010 | L91069010 |  | x | T-Stück aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß
BR652101D7035 | BR7021417035 | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652101D9001 | BR7021419001 | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652101D9010 | BR7021419010 | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652103D7035 | R90327035 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652103D9001 | R90329001 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652103D9010 | R90329010 |  | x | Außeneck aus Grundprofil aus Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652103DH7035 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652103DH9001 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652103DH9010 |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652103DHLAN |  |  | x | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lackiert Alu
BR652104D7035 | R90317035 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652104D9001 | R90319001 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652104D9010 | R90319010 |  | x | Inneneck aus Grundprofil Kunststoff zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652104DH7035 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652104DH9001 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652104DH9010 |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652104DHLAN |  |  | x | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lackiert Alu
BR652105D7035 | R90357035 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652105D9001 | R90359001 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652105D9010 | R90359010 |  | x | Flachwinkel aus Grundprofil aus Kunststoff BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652105DH7035 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652105DH9001 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652105DH9010 |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652105DHLAN |  |  | x | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lack Alu
BR652106D7035 | L25437035 | x | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652106D9001 | L25439001 | x | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652106D9010 | L25439010 | x | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652106DLAN |  |  | x | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lack Alu
BR652107D7035 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR652107D9001 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR652107D9010 |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR652107DLAN |  |  | x | Schnittkaschierung aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lackiert Alu
BR65210DW7035 | L33247035 | x | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
BR65210DW9001 | L33249001 | x | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm cremeweiß
BR65210DW9010 | L33249010 | x | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß
BR65210DWLAN |  |  | x | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BR 65x210mm Oberteil 2x80mm lackiert alu
BRKL |  |  | x | Kabelrückhalteklammer Kunststoff halogenfrei Bolzen oder Trennwand Oberteil 80mm
BRHT | M1839 | x | x | Trennwand aus Kunststoff halogenfrei für Kanäle mit C-Profil Einbau
BRTB |  |  | x | Bolzen aus Kunststoff halogenfrei für Kanäle mit C-Profil Einbau