## SP+GS
Katalog Hager Schalterprogramme und Gebäudesteuerung
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für EGH-Print- Katalog | Bezeichnung
Sicherheitstechnik
lieferbar bereits seit | bisheriges System lieferbar
Juni 2015 | bis Juni 2015
Rauchwarnmelder Standard Q
TG600AL | TG520A, TG522A | x | x | Rauchwarnmelder Standard Q, 3V DC, weiß
TG600AL-28 | TG524A, TG525A | x | x | 28 Rauchwarnmelder Standard Q, 3V DC,weiß
TG600AL-3 | TG523A, TG523AL | x | x | 3 Rauchwarnmelder Standard Q, 3V DC,weiß
lieferbar ab
August 2015
Funk Rauch- und Dualwarnmelder Q - Zubehör
TG559A |  |  | x | Austauschmodul für Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm TG558A
TG559B |  |  | x | Austauschmodul für Funk-Druckknopfmelder, Alarmstopp TG558B
Bewegungs- und Präsenzmelder
lieferbar ab
August 2015
Außenbewegungsmelder 140° mit LED- Leuchte
EE610 |  |  | x | Außenbewegungsmelder 140° mit LED- Leuchte, IP55, weiß
Gebäudesystemtechnik
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
August 2015 | bis Ende August
WDI070 |  |  | x | Touch Panel 7", Android
WDI100 |  |  | x | Touch Panel 10” Android
WDI101 |  |  | x | Touch Panel PC 10” Windows
WDI161 | TJ060B | x | x | Touch Panel PC 16” Windows
WDW070 |  |  | x | Einbaugehäuse für WDI070 (UPG)
WDW071 |  |  | x | Einbaugehäuse für WDI070, wandbündig (EPG)
WDW100 |  |  | x | Einbaugehäuse für WDI10x (UPG)
WDW101 |  |  | x | Einbaugehäuse für WDI10x, wandbündig (EPG)
WDW160 |  |  | x | Einbaugehäuse für WDI160 (UPG)
WDW161 |  |  | x | Einbaugehäuse für WDI160, wandbündig (EPG)
TRB221A | TRB221 | x | x | Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink
TE331 |  |  | x | Messwertgeber KNX ohne Wandler
TE332 | TE330 | x | x | Messwertgeber KNX mit 3 Wandlern
EK028 |  |  | x | Stromwandler 1850-1A für TE33x
TYC701E |  |  | x | Impuls Gateway KNX, 1 Eingang
TYC702E |  |  | x | Impuls Gateway KNX, 2 Eingänge
KNX Aktoren
TXM616D |  |  | x | Schalt/Jalousieausg.KNX 16/8f,16A C-Last
TXM620D |  |  | x | Schalt/Jalousieausg.KNX 20/10f,16A CLast
TXM632C |  |  | x | Jalousieausgang KNX,12fach, 230V