## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten zum Verkaufsstart September 2019
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für EGH- Print-Katalog | Vorschlag für Lagerartikel | Bezeichnung
Gebäudesystemtechnik
lieferbar ab
September 2019
Energiezähler
TXF121 |  |  | x |  | KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
bereits lieferbar seit
Mai 2019
Domovea
TXA664D |  |  | x |  | DALI Aktor 4-fach KNX easy, Broadcast, RGB(T)W
Schalt- und Meldegeräte
lieferbar ab
September 2019
Trafos
ST309 |  |  | x |  | Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE
ST310 |  |  | x |  | Sicherheitstrafo 230V/24V, 20VA, 4PLE
Modulargeräte
lieferbar ab
Oktober 2019
AFDD mit FI-LS
ARF510D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-10A 30mA Typ A 3M
ARF513D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-13A 30mA Typ A 3M
ARF516D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-16A 30mA Typ A 3M
ARF566D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-16A 30mA Typ A 3M
ARF910D |  |  | x | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-10A 30mA Typ A 3M
ARF913D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A 3M
ARF916D |  |  | x | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A 3M
ARF960D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-10A 30mA Typ A 3M
ARF966D |  |  | x | x | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A 3M
KDN263AZ |  |  | x | x | Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module
KDN263AZS |  |  | x |  | Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module
KDN463BZ |  |  | x |  | Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module
lieferbar ab
November 2019
AFDD mit FI-LS
ARF506D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A 3M
ARF520D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-20A 30mA Typ A 3M
ARF525D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-25A 30mA Typ A 3M
ARF556D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A 3M
ARF560D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-10A 30mA Typ A 3M
ARF563D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-13A 30mA Typ A 3M
ARF570D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-20A 30mA Typ A 3M
ARF575D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-25A 30mA Typ A 3M
ARF906D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A 3M
ARF920D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-20A 30mA Typ A 3M
ARF925D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-25A 30mA Typ A 3M
ARF956D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-6A 30mA Typ A 3M
ARF963D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ A 3M
ARF970D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-20A 30mA Typ A 3M
ARF975D |  |  | x |  | Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-25A 30mA Typ A 3M
Brüstungskanalsystem Aluminium
lieferbar ab
September 2019
tehalit.BRA RAL9016
BR7017229016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Oberteil zu BRA/S mit Oberteilbreite 120mm aus PVC verkehrsweiß
BRA08029016 |  |  |  | x | Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß
BRA0802A9016 |  |  |  |  | Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß
BRA12029016 |  |  |  | x | Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 120mm aus Aluminium vweiß
BRA1202A9016 |  |  |  |  | Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium in verkehrsweiß
BRA6510019016 |  |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA6510039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6510049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6510059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA6510069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BRA6513019016 |  |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x130mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA6513039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6513049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6513059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA6513069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BRA6517019016 |  |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x170mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA651701B9016 |  |  |  | x | Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x170mm Oberteil 120mm Alu verkehrsweiß
BRA6517039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA651703B9016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6517049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA651704B9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6517059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA651705B9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Alu verkehrsweiß
BRA6517069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BRA651706B9016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm hfr in verkehrsweiß
BRA651707B9016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BRA65170WB9016 |  |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BRA6521019016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA652101B9016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x210mm Oberteil 120mm Alu verkehrsweiß
BRA652101D9016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 2x80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA6521039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA652103B9016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu in verkehrsweiß
BRA652103D9016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6521049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA652104B9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu in verkehrsweiß
BRA652104D9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA6521059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA652105B9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Alu verkehrsweiß
BRA652105D9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA6521069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BRA652106B9016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm hfr in verkehrsweiß
BRA652106D9016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in verkehrsweiß
BRA652107B9016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BRA65210WB9016 |  |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BRA8513019016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend BRA 85x130mm aus Aluminium in verkehrsweiß
BRA8513039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA8513049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA8513059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA8513069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BRA8513079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BRA85130W9016 |  |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BRA8517019016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 85x170mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA8517039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA8517049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß
BRA8517059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß
BRA8517069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BRA8517079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in verkehrweiß
BRA85170W9016 |  |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in verkehrweiß
Brüstungskanalsystem halogenfrei
lieferbar ab
September 2019
tehalit.BRH RAL9016
BRH7017229016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Oberteil zu BRH mit Oberteilbreite 120mm halogenfrei verkehrsweiß
Brüstungskanalsystem Stahlblech wandintegriert
lieferbar ab
September 2019
tehalit.BKIS RAL9016
BKIS1213019016 |  |  |  |  | Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verkehrsweiß
BKIS121303D9016 |  |  |  |  | Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm vweiß
BKIS121303E9016 |  |  |  |  | Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß
BKIS121304D9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS121304E9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
BKIS121305D9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS121305E9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
BKIS121306D9016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS121306E9016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
BKIS121308D9016 |  |  |  |  | T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS121308E9016 |  |  |  |  | T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
BKIS2513019016 |  |  |  |  | Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß
BKIS251301M9016 |  |  |  |  | Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm vweiß
BKIS251303D9016 |  |  |  |  | Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm vweiß
BKIS251303E9016 |  |  |  |  | Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm vweiß
BKIS251304D9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS251304E9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
BKIS251305D9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS251305E9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
BKIS251306D9016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS251306E9016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
BKIS251308D9016 |  |  |  |  | T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
BKIS251308E9016 |  |  |  |  | T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
BRS0802I9016 |  |  |  |  | Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß
Deckenanschlusssäulen
lieferbar ab
September 2019
tehalit.DA RAL9016
DAC2809016 |  |  |  |  | Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig verkehrsweiß
DAC809016 |  |  |  |  | Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
DAF28020009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß
DAF8020009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß
DAK28028009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß
DAK28034009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=3,4m verkehrsweiß
DAK8028009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß
DAK8034009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=3,4m verkehrsweiß
DAP2806509016 |  |  |  |  | Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß
DAP806509016 |  |  |  |  | Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0,65m verkehrsweiß
DAS28025009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß
DAS28028009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß
DAS28031009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß
DAS28034009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß
DAS8025009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß
DAS8028009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß
DAS8031009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß
DAS8034009016 |  |  |  |  | Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß
Deckenanschlussbahnen
lieferbar ab
September 2019
tehalit.DABA RAL9016
DABA50080109016 |  |  |  |  | Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß
DABA5008019016 |  |  |  |  | Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
DABA5008059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
DABA5008069016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß
DABA5008079016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
DABA5008089016 |  |  |  |  | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
DABA50160109016 |  |  |  |  | Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß
DABA5016019016 |  |  |  |  | Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
DABA5016059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
DABA5016069016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß
DABA5016079016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
DABA5016089016 |  |  |  |  | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
DABZAB2509016 |  |  |  |  | Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß
DABZAB4009016 |  |  |  |  | Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß
DABZAB7009016 |  |  |  |  | Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß
DABZADFLR9016 |  |  |  |  | Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA verkehrsweiß
DABZADUN9016 |  |  |  |  | Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA verkehrsweiß
Geräteeinbau
lieferbar ab
September 2019
Geräteblenden RAL9016
BRA1201CEE9016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm vweiß
BRA1201R189016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA OT 120mm verkehrsweiß
BRA1201R79016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
BRA1202R189016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA OT 120mm verkehrsweiß
BRA1202R79016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
BRA1203R189016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA OT 120mm verkehrsweiß
BRA1203R79016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
BRA1204AEE9016 |  |  |  |  | Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Alu zu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
BRA1209AEE9016 |  |  |  |  | Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Aluminium BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
BRA1209AEEK9016 |  |  |  |  | Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür BRA OT 120mm verkehrsweiß
G33759016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
R64919016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R64929016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R64939016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R65119016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R65129016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R65139016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R74209016 |  |  |  |  | Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
R81129016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 120mm verkehrsweiß
R81229016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R81329016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose aus halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R94119016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R94129016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R94139016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R94379016 |  |  |  |  | Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R94499016 |  |  |  |  | Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür zu BRA/S OT 120mm verkehrsweiß
R94919016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R94929016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
R94939016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
Automateneinbaueinheit RAL9016
L24039016 |  |  |  |  | Automateneinbaueinheit 3PLE mit Klarsichtklappe hfr C-Profil verkehrsweiß
Leitungsführungssystem Stahlblech
lieferbar ab
September 2019
tehalit.LFS RAL9016
LFS2002009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm verkehrsweiß
LFS2002069016 |  |  |  |  | Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm verkehrweiß
LFS3004509016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verkehrsweiß
LFS3004539016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil Stahlblech zu LFS 30x45mm verkehrsweiß
LFS3004549016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu LFS 30x45mm verkehrsweiß
LFS3004559016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech LFS 30x45mm verkehrsweiß
LFS3004569016 |  |  |  |  | Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm verkehrsweiß
LFS3004589016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 30x45mm verkehrsweiß
LFS4006009016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm verkehrsweiß
LFS4006039016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verkehrsweiß
LFS4006049016 |  |  |  |  | Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verkehrsweiß
LFS4006059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 40x60mm verkehrsweiß
LFS4006069016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verkehrsweiß
LFS4006089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verkehrsweiß
LFS6006009016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x60mm verkehrsweiß
LFS6006039016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verkehrsweiß
LFS6006049016 |  |  |  |  | Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verkehrsweiß
LFS6006059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 60x60mm verkehrsweiß
LFS6006069016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verkehrsweiß
LFS6006089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verkehrsweiß
LFS6010009016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verkehrsweiß
LFS6010039016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verkehrsweiß
LFS6010049016 |  |  |  |  | Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verkehrsweiß
LFS6010059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend Stahl LFS 60x100mm verkehrsweiß
LFS6010069016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß
LFS6010089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verkehrsweiß
LFS6015009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm verkehrsweiß
LFS6015039016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß
LFS6015049016 |  |  |  |  | Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß
LFS6015059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß
LFS6015069016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x150mm verkehrsweiß
LFS6015089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß
LFS6020009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm verkehrsweiß
LFS6020039016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß
LFS6020049016 |  |  |  |  | Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß
LFS6020059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß
LFS6020069016 |  |  |  |  | Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm verkehrsweiß
LFS6020089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß
Leitungsführungssystem Kunststoff halogenfrei
lieferbar ab
September 2019
tehalit.LFH RAL9016
LF2002069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 20x20mm verkehrsweiß
LF3004539016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß
LF3004549016 |  |  |  |  | Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß
LF3004559016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß
LF3004569016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß
LF3004589016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß
LF4006069016 |  |  |  |  | Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm verkehrsweiß
LF4006089016 |  |  |  |  | T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm verkehrsweiß
LF6009069016 |  |  |  |  | Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß
LF6009089016 |  |  |  |  | T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß
LF6011069016 |  |  |  |  | Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß
LF6011089016 |  |  |  |  | T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß
LF6015039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 verkehrsweiß
LF6015049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß
LF6015059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß
LF6015069016 |  |  |  |  | Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 verkehrsweiß
LF6015089016 |  |  |  |  | T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß
LFF4006039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm vweiß
LFF4006049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm vweiß
LFF4006059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm verkehrsweiß
LFF6009039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm vweiß
LFF6009049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm vweiß
LFF6009059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß
LFF6009069016 |  |  |  |  | Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm verkehrsweiß
LFF6011039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm vweiß
LFF6011049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm vweiß
LFF6011059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß
LFF6011069016 |  |  |  |  | Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm verkehrsweiß
LFH2002009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 20x20mm verkehrsweiß
LFH3004509016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 30x45mm verkehrsweiß
LFH4006009016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm verkehrweiß
LFH6009009016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß
LFH6011009016 |  |  |  | x | Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm verkehrweiß
LFH6015009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x150mm verkehrsweiß
tehalit.LFWH RAL9016
ATA122039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x20mm verkehrsweiß
ATA122049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
ATA122059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
ATA122069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
ATA122079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
ATA122089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
ATA163039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
ATA163049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
ATA163059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
ATA163069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
ATA163079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
ATA163089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
ATA707599016 |  |  |  |  | Klemmdose 75x75mm halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW verkehrsweiß
ATA806099016 |  |  |  |  | Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
ATA806199016 |  |  |  |  | Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß
ATH122009016B |  |  |  |  | Leitungsführungskanal halogenfrei 12x20 L=2,1m,verkehrweiß
ATH122009016BA |  |  |  |  | Leitungsführungskanal halogenfrei 12x20 mit Klebeband L=2,1m,reinweß
ATH163009016B |  |  |  |  | Leitungsführungskanal halogenfrei 16x30 L=2,1m,reinweß
ATH163009016BA |  |  |  |  | Leitungsführungskanal halogenfrei 16x30 mit Klebeband L=2,1m,reinweß
EK40040839016 |  |  |  |  | Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
Sockelleistensystem halogenfrei
lieferbar ab
September 2019
tehalit.SLH RAL9016
SL2008039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL2008049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL2008069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL2008079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
SL20080819016 |  |  |  |  | Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
SL2008089016 |  |  |  |  | Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809009016 |  |  |  |  | Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809019016 |  |  |  |  | Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809029016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809079016 |  |  |  |  | Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809109016 |  |  |  |  | Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809119016 |  |  |  |  | Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809159016 |  |  |  |  | Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809209016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809239016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809249016 |  |  |  |  | Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809259016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809269016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809329016 |  |  |  | x | Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809409016 |  |  |  | x | Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809459016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809479016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL200809489016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x80 verkehrsweiß
SL200809499016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 verkehrsweiß
SL200809509016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß
SL200809889016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x80 verkehrsweiß
SL200809899016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x80 verkehrsweiß
SL200809909016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß
SL20080A9016 |  |  |  | x | Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL20080AC9016 |  |  |  |  | Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm verkehrsweiß
SLH2008029016 |  |  |  | x | Sockelleistenkanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu SLH 20x80mm verkehrweiß