## Hager
Hager ¦ Produktneuheiten zum Verkaufsstart Februar 2020
Neue Artikelnummer | Bisherige Artikelnummer | eins zu eins ersetzbar | Vorschlag für GH- Print-Katalog | Vorschlag für Lagerartikel | Bezeichnung
Zählerplatzsystem
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Feburar 2020 | bis 01.02.2020
Produkte für das intelligente Messsystem
ZZ45WAN040 | ZZ45DS500 | x | x | x | Patch-Leitung 4kV mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 400 mm
ZZ45WAN100 |  |  | x | x | Patch-Leitung 4kV mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1 m
ZZ45WAN150 | ZZ45DS1500 | x | x | x | Patch-Leitung 4kV mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 1,5 m
ZZ45WAN200 |  |  | x | x | Patch-Leitung 4kV mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 2 m
ZZ45WAN2PP | ZZ45ZP6, ZZ45ZPH6 | x | x | x | RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
ZZ45WAN500 |  |  |  |  | Patch-Leitung 4kV mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 5 m
ZZ45WAN50R |  |  |  |  | Kabelrolle 4kV für WAN-Anwendung, Farbe blau, Länge 50 m
BKE-AZ mittig bis 50A Dauerstrom
KU83CHE | KU33AHE, KU33BHE | x | x | x | BKE-AZ, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, mit RfZ 10+2+2 PLE, VPE = 1 Stück
KU83CHZ | KU33AHZ, KU33BHZ | x |  |  | BKE-AZ, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, mit RfZ 10+2+2 PLE, VPE = 10 Stück
KU83LHE | KU33LHE | x | x | x | BKE-A, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, Basisausführung, VPE = 1 Stück
KU83LHZ | KU33LHZ | x |  |  | BKE-A, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, Basisausführung, VPE = 10 Stück
KU8XCHE | KU3XAHE, KU3XBHE | x | x |  | Zusatzraum mit 10+2+2 PLE für BKE-A mittig sitzend, universZ, VPE = 1 Stück
KU8XCHZ | KU3XAHZ, KU3XBHZ | x |  |  | Zusatzraum mit 10+2+2 PLE für BKE-A mittig sitzend, universZ, VPE = 10 Stück
Gebäudesystemtechnik
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Februar 2020 | bis Ende 2020
domovea expert
TJA470 | TJA450 | x | x |  | domovea expert mit easy, IoT und Access Gate
Hauptschaltgeräte
lieferbar ab
Februar 2020
Kompaktleistungsschalter h3+ P630
HCW400AR |  |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 400A FTC
HCW401AR |  |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P630 4 polig 400A FTC
HCW630AR |  |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 630A FTC
HCW631AR |  |  |  |  | Lasttrennschalter h3+ P630 4 polig 630A FTC
HEJ250DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 70kA FTC
HEJ250GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 250A 70kA FTC
HEJ251DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
HEJ251GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
HEJ320DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 320A 70kA FTC
HEJ321DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 320A 70kA FTC
HEJ400DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 70kA FTC
HEJ400GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 400A 70kA FTC
HEJ401DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 70kA FTC
HEJ401GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
HEJ630DE |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 70kA FTC
HEJ630GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 630A 70kA FTC
HEJ631DE |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 630A 70kA FTC
HEJ631GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC
HEW250JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 250A 70kA FTC
HEW250NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 250A 70kA FTC
HEW251JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
HEW251NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
HEW400JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 400A 70kA FTC
HEW400NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 70kA FTC
HEW401JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
HEW401NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
HEW630JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 630A 70kA FTC
HEW630NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 70kA FTC
HEW631JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC
HEW631NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC
HMJ250DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC
HMJ250GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 250A 50kA FTC
HMJ251DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 50kA FTC
HMJ251GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
HMJ320DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 320A 50kA FTC
HMJ321DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 320A 50kA FTC
HMJ400DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC
HMJ400GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 400A 50kA FTC
HMJ401DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC
HMJ401GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
HMJ630DE |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 50kA FTC
HMJ630GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 630A 50kA FTC
HMJ631DE |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 630A 50kA FTC
HMJ631GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
HMW250JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC
HMW250NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 250A 50kA FTC
HMW251JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
HMW251NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
HMW400JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 400A 50kA FTC
HMW400NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
HMW401JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
HMW401NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
HMW630JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 630A 50kA FTC
HMW630NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
HMW631JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
HMW631NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
HNJ250DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 40kA FTC
HNJ250GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 250A 40kA FTC
HNJ251DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 40kA FTC
HNJ251GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC
HNJ320DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 320A 40kA FTC
HNJ321DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 320A 40kA FTC
HNJ400DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 40kA FTC
HNJ400GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 400A 40kA FTC
HNJ401DR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 40kA FTC
HNJ401GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 400A 40kA FTC
HNJ630DE |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 40kA FTC
HNJ630GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 3P3D 630A 40kA FTC
HNJ631DE |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 630A 40kA FTC
HNJ631GR |  |  |  |  | Leistungschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 630A 40kA FTC
HNW250JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 250A 40kA FTC
HNW250NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 250A 40kA FTC
HNW251JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC
HNW251NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC
HNW400JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 400A 40kA FTC
HNW400NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 40kA FTC
HNW401JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 40kA FTC
HNW401NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 40kA FTC
HNW630JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 630A 40kA FTC
HNW630NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 40kA FTC
HNW631JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 40kA FTC
HNW631NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 40kA FTC
HPW250JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 250A 110kA FTC
HPW250NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 250A 110kA FTC
HPW251JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 110kA FTC
HPW251NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 110kA FTC
HPW400JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 400A 110kA FTC
HPW400NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 110kA FTC
HPW401JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 110kA FTC
HPW401NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 110kA FTC
HPW630JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 3P3D 630A 110kA FTC
HPW630NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 110kA FTC
HPW631JR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 110kA FTC
HPW631NR |  |  |  |  | Leistungschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 110kA FTC
FI-Addon h3+ P630
HBW400H |  |  |  |  | FI-Block P630 4P 400A Idn adj
HBW400L |  |  |  |  | FI-Block Alarm P630 4P 400A Idn adj
HBW630H |  |  |  |  | FI-Block P630 4P 570A Idn adj
HBW630L |  |  |  |  | FI-Block Alarm P630 4P 570A Idn adj
Motorantriebe h3+ P630
HXW040H |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 24-48VDC mit Autoreset
HXW040HK |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 24-48VDC mit Autoreset, abschließbar
HXW041H |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 100-110VDC mit Autoreset
HXW041HK |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 100-110VDC mit Autoreset, abschließbar
HXW042H |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 110-240VAC mit Autoreset
HXW042HK |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 110-240VAC mit Autoreset, abschließbar
HXW043H |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 24-48VDC ohne Autoreset
HXW043HK |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 24-48VDC ohne Autoreset, abschließbar
HXW044H |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 110-240VAC ohne Autoreset
HXW044HK |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 110-240VAC ohne Autoreset, abschließbar
HXW046H |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 100-110VDC ohne Autoreset
HXW046HK |  |  |  |  | Motorantrieb x630/P630 100-110VDC ohne Autoreset, abschließbar
Zubehör h3+ P630
HTC160H |  |  |  |  | Anschlusskabel mit NSP-Stecker für Neutralleiterpotenzial 1,20 m für h3+ Energy
HXW030H |  |  |  |  | Drehgriff x/P630, direkt
HXW031H |  |  |  |  | Drehgriff x/P630, an der Tür
HXW033H |  |  |  |  | Hebel-Erweiterung P630
HXW066H |  |  |  |  | Abdeckung für mechanische Verriegelung x630/P630
HXW165H |  |  |  |  | Link interlock kit 3Polig x630/P630
HXW166H |  |  |  |  | Link interlock kit 4Polig x630/P630
HXW888H |  |  |  |  | Schlüsselverriegelungsset für Drehgriff x630&P630
HXW901H |  |  |  |  | Griffgröße 2 IP55 (Griff sq : 10x10mm)
HXW912H |  |  |  |  | Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
HXW913H |  |  |  |  | Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
HXW915H |  |  |  |  | Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
HYW001H |  |  |  |  | Klemmen x630/P630 Cu/Al version 3Polig 1x 35-300mm²
HYW002H |  |  |  |  | Klemmen x630/P630 Cu/Al version 4Polig 1x 35-300mm²
HYW007H |  |  |  |  | Klemmen x630/P630 Cu/Al version 3Polig 2x 35-300mm²
HYW008H |  |  |  |  | Klemmen x630/P630 Cu/Al version 4Polig 2x 35-300mm²
HYW010H |  |  |  |  | Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
HYW011H |  |  |  |  | Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 3Polig (400A max)
HYW012H |  |  |  |  | Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 4Polig (400A max)
HYW013H |  |  |  |  | Anschlussverlängerung für x630/P630 4Polig (630A max)
HYW014H |  |  |  |  | Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 3Polig (bis zu 630A)
HYW015H |  |  |  |  | Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 4Polig (bis zu 630A)
HYW019H |  |  |  |  | Phasentrennwände x630/P630 3/4P
HYW021H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung x630/P630 3P
HYW022H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung x630/P630 4P
HYW023H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt x630/P630 3P
HYW024H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt x630/P630 4P
HYW025H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in x630/P630 3P
HYW026H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in x630/P630 4P
HYW050H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P630 3P
HYW051H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P630 4P
HYW052H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P630 3P
HYW053H |  |  |  |  | Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P630 4P
Modulargeräte
lieferbar ab
Februar 2020
Überspannungsschutz
KU9S40HE |  |  | x | x | Bestückungspaket für SPD mit Spannungsabgriff, universZ, 2-pol., 6 kV
SPA500Z | SPA300Z |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 3P 22,5kA TNC
SPA501Z | SPA301Z |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 4P 30kA TT+TNS
SPA520Z |  |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 3P 22,5kA TNC mit Spannungsabgriff und Sicherung
SPA521Z |  |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 4P 30kA TT+TNS mit Spannungsabgriff und Sicherung
SPA600Z | SPA400Z |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 3P 37,5kA TNC
SPA601Z | SPA401Z |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 4P 50kA TT+TNS
SPA620Z |  |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 3P 37,5kA TNC mit Spannungsabgriff und Sicherung
SPA621Z |  |  | x | x | Kombiableiter T1+T2 4P 50kA TT+TNS mit Spannungsabgriff und Sicherung
Schaltuhren
EGK100 |  |  | x | x | Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler
EGK101 |  |  | x |  | Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler
EGK103 |  |  | x | x | Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel
EGN003 |  |  | x | x | Bluetooth-Programmierschlüssel, für EGN103
EGN100 |  |  | x | x | Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
EGN103 |  |  | x | x | Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
EGN200 |  |  | x | x | Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
EGN400 |  |  | x |  | Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4-Kanal
Leitungsführungssysteme
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Februar 2020 | bis Ende März 2020
Feuerfester Kanal tehalit.FWK Plus
FWKP10015009016 | FWK39916009010 |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001500VERZ | FWK3991600VERZ |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015039016 | L68629010 |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001503VERZ | L6862VERZ |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015049016 | L68619010 |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001504VERZ | L6861VERZ |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015059016 | L68659010 |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001505VERZ | L6865VERZ |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015069016 | L68639010 |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001506VERZ | L6863VERZ |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015079016 | L68609010 |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001507VERZ | L6860VERZ |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015089016 | L68669010 |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001508VERZ | L6866VERZ |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP10015099016 |  |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1001509VERZ | L6869 |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
FWKP100150W9016 | L68689010 |  | x |  | Wandanschlußstück 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100150WVERZ | L6868VERZ |  | x |  | Wandanschlußstück 100x150 mm verzinkt
FWKP10025009016 | FWK39926009010 |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002500VERZ | FWK3992600VERZ |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025039016 | L68729010 |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002503VERZ | L6872VERZ |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025049016 | L68719010 |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002504VERZ | L6871VERZ |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025059016 | L68759010 |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002505VERZ | L6875VERZ |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025069016 | L68739010 |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002506VERZ | L6873VERZ |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025079016 | L68709010 |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002507VERZ | L6870VERZ |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025089016 | L68769010 |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002508VERZ | L6876VERZ |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP10025099016 |  |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP1002509VERZ | L6879 |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
FWKP100250W49016 |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 250 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP100250W4VERZ |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 250 mm breit verzinkt
FWKP100250W9016 | L68789010 |  | x |  | Wandanschlußstück 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP100250WVERZ | L6878VERZ |  | x |  | Wandanschlußstück 100x250 mm verzinkt
FWKP6006009016 | FWK35006009010 |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600600VERZ | FWK3500600VERZ |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006039016 | L68129010 |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600603VERZ | L6812VERZ |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006049016 | L68119010 |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600604VERZ | L6811VERZ |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006059016 | L68159010 |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600605VERZ | L6815VERZ |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006069016 | L68139010 |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600606VERZ | L6813VERZ |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006079016 | L68109010 |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600607VERZ | L6810VERZ |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006089016 | L68169010 |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600608VERZ | L6816VERZ |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP6006099016 |  |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP600609VERZ | L6819 |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
FWKP60060W49016 |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 60 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP60060W4VERZ |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 60 mm breit verzinkt
FWKP60060W9016 | L68189010 |  | x |  | Wandanschlußstück 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60060WVERZ | L6818VERZ |  | x |  | Wandanschlußstück 60x60 mm verzinkt
FWKP6010009016 | FWK35011009010 |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601000VERZ | FWK3501100VERZ |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010039016 | L68229010 |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601003VERZ | L6822VERZ |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010049016 | L68219010 |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601004VERZ | L6821VERZ |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010059016 | L68259010 |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601005VERZ | L6825VERZ |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010069016 | L68239010 |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601006VERZ | L6823VERZ |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010079016 | L68209010 |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601007VERZ | L6820VERZ |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010089016 | L68269010 |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601008VERZ | L6826VERZ |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP6010099016 |  |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601009VERZ | L6829 |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 60x100 mm verzinkt
FWKP60100W49016 |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 100 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP60100W4VERZ |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 100 mm breit verzinkt
FWKP60100W9016 | L68289010 |  | x |  | Wandanschlußstück 60x100 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60100WVERZ | L6828VERZ |  | x |  | Wandanschlußstück 60x100 mm verzinkt
FWKP6015009016 | FWK35021009010 |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601500VERZ | FWK3502100VERZ |  | x |  | Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015039016 | L68529010 |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601503VERZ | L6852VERZ |  | x |  | Außeneck FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015049016 | L68519010 |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601504VERZ | L6851VERZ |  | x |  | Inneneck FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015059016 | L68559010 |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601505VERZ | L6855VERZ |  | x |  | Flachwinkel FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015069016 | L68539010 |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601506VERZ | L6853VERZ |  | x |  | Endplatte FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015079016 | L68509010 |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601507VERZ | L6850VERZ |  | x |  | Längenanpassstück FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015089016 | L68569010 |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601508VERZ | L6856VERZ |  | x |  | T-Stück FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP6015099016 |  |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP601509VERZ | L6859 |  | x |  | Kupplung FWK-Plus 60x150 mm verzinkt
FWKP60150W49016 |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 150 mm breit weiß pulverbeschichtet
FWKP60150W4VERZ |  |  | x |  | Wandanschlußstück 4te Seite 150 mm breit verzinkt
FWKP60150W9016 | L68589010 |  | x |  | Wandanschlußstück 60x150 mm weiß pulverbeschichtet
FWKP60150WVERZ | L6858VERZ |  | x |  | Wandanschlußstück 60x150 mm verzinkt
FWKPZ001 |  |  | x |  | Trennwandaufnahme für FWKP, Set 8 Stück
FWKPZ002 |  |  | x |  | Schrauben für Oberteil bei Deckenmontage FWKP für 2/4 m
FWKPZ003 |  |  | x |  | Erdungsteil 2x für FWKP Kanal Höhe 60 mm
FWKPZ004 |  |  | x |  | Erdungsteil 2x für FWKP Kanal Höhe 100 mm
FWKPZ005 |  |  | x |  | Bohrschablone FWKP für Kanaloberteil bei Deckenmontage
KTSM08 |  |  | x |  | Mutter M8 DIN EN 1661, Stahl verzinkt, 10 Stück
KTSS0812 |  |  | x |  | Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
KTSS0825 |  |  | x |  | Schraube M8x22 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
KTSS0840 |  |  | x |  | Schraube M8x40 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
KTSS0860 |  |  | x |  | Schraube M8x65 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
KTSU0824 |  |  | x |  | Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück
R2294VERZ |  |  | x |  | Klammer aus Stahl zu LFS/FWKP Oberteil 250mm
Brüstungskanal tehalit.BRN65
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Februar 2020 | bis Februar 2023
BRN02529011 |  |  |  |  | Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x130mm aus PVC in graphitschwarz
BRN02529016 |  |  |  |  | Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x130mm aus PVC in verkehrsweiß
BRN04529011 |  |  |  |  | Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in grphitschwarz
BRN04529016 |  |  |  |  | Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in verkehrsweiß
BRN06529011 |  |  |  |  | Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in graphitschwarz
BRN06529016 |  |  |  |  | Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in verkehrsweiß
BRN6513019011 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x130mm aus PVC in gsw
BRN6513019016 | BRN7013019010 |  | x | x | Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x130mm aus PVC in vw
BRN6517019011 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x170mm aus PVC in gsw
BRN6517019016 | BRN7017019010 |  | x | x | Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x170mm aus PVC in vw
BRN6521019011 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x210mm aus PVC in gsw
BRN6521019016 | BRN7021019010 |  | x | x | Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x210mm aus PVC in vw
BRN65KL45 |  |  |  |  | Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 65x170mm halogenfrei
BRN65KL65 |  |  |  |  | Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 65x210mm halogenfrei
BRN65ST |  |  |  |  | Systemträger zu Brüstungskanal BRN halogenfrei
BRN65X9 |  |  |  |  | Kupplung für BRN65x130/170/210mm halogenfrei
lieferbar ab
Februar 2020
Brüstungskanal tehalit.BRH65
BR6510069016 | bisheriges System lieferbar |  | x |  | Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BR6513069016 | bis Februar 2021 |  | x |  | Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BR6517069016 |  |  | x |  | Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
BR652106D9016 |  |  | x |  | Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x210Dmm 2x80mm OT hfr in verkehrsweiß
BRH08029016 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Oberteil aus hfr zu BRH mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß
BRH6510019016 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x100mm Oberteil 80mm vw
BRH6513019016 | BRH7013219010 |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x130mm Oberteil 80mm vw
BRH6517019016 | BRH7017219010 |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x170mm Oberteil 80mm vw
BRH652101D9016 |  |  | x |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr BRH 65x210mm Oberteil 2x80mm vw
Haubenformteile RAL9011 für Brüstungskanalsytem tehalit.BRx65
BR210WK9011 |  |  |  |  | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm gschwarz
BR651003H9011 |  |  | x |  | Außeneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in graphitschwarz
BR651004H9011 |  |  | x |  | Inneneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in graphitschwarz
BR651005H9011 |  |  | x |  | Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm hfr graphitschwarz
BR651303H9011 |  |  | x |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR651304H9011 |  |  | x |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR651305H9011 |  |  | x |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 68x130mm Oberteil 80mm gschwarz
BR651703H9011 |  |  | x |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR651704H9011 |  |  | x |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR651705H9011 |  |  | x |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x170mm Oberteil 80mm gschwarz
BR652103DH9011 |  |  | x |  | Außeneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei graphitschwarz
BR652103H9011 |  |  | x |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR652104DH9011 |  |  | x |  | Inneneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei graphitschwarz
BR652104H9011 |  |  | x |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 80mm graphitschwarz
BR652105DH9011 |  |  | x |  | Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr graphitschwarz
BR652105H9011 |  |  | x |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x210mm Oberteil 80mm graphitschw
BR6521069011 |  |  | x |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
BR6521079011 |  |  |  |  | Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlbl. graphitschwarz
BR65210W9011 |  |  |  |  | Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm graphitschwarz
Haubenformteile LAN für Brüstungskanalsytem tehalit.BRx65
BR210WKLAN |  |  |  |  | Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm verzinkt
BR652103HLAN |  |  | x |  | Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei LAN
BR652104HLAN |  |  | x |  | Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei LAN
BR652105HLAN |  |  | x |  | Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei LAN
BR652106LAN |  |  | x |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu
BR652107LAN |  |  |  |  | Schnittkaschierung zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu
BR65210WLAN |  |  |  |  | Wandanschlussblende zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu
Farbergänzung RAL9016 Verkehrsweiß
ATA122009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m verkehrsweiß
ATA122019016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2,1m verkehrsweiß
ATA123009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß
ATA123019016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2,1m verkehrsweiß
ATA123039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x30mm verkehrsweiß
ATA123049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß
ATA123059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß
ATA123069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß
ATA123079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x30mm verkehrsweiß
ATA123089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß
ATA125009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
ATA125019016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x50mm L=2m verkehrsweiß
ATA125029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 12x50mm L=2m verkehrsweiß
ATA125039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
ATA125049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß
ATA125059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß
ATA125069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß
ATA125079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
ATA125089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß
ATA163009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß
ATA163019016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m verkehrsweiß
ATA205009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 20x50mm Länge 2m verkehrsweiß
ATA205019016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x50mm L=2m verkehrsweiß
ATA205029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 20x50mm L=2m verkehrsweiß
ATA205039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß
ATA205049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß
ATA205059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß
ATA205069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß
ATA205079016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 20x50mm verkehrsweiß
ATA205089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß
ATA207529016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm L=2m verkehrsweiß
ATA207539016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
ATA207549016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
ATA207559016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
ATA207569016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
ATA207579016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 20x75mm verkehrsweiß
ATA207589016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
BR08029016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß
BR0802A9016 |  |  |  |  | Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6510019016 |  |  | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm verkehrsweiß
BR6510039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6510049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6510059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6510089016 |  |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6513019016 |  |  |  |  | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BR 68x130mm Oberteil 80mm verkehrsweiß
BR6513039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6513049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6513059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6513089016 |  |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6517019016 |  |  | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BR 68x170mm Oberteil 80mm verkehrsweiß
BR6517039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6517049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6517059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR6517089016 |  |  |  |  | T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß
BR652101D9016 |  |  | x | x | Brüstungskanal-Unterteil frontrastend BR 68x210mm Oberteil 2x80mm verkehrsweiß
BR652103D9016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in verkehrsweiß
BR652104D9016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in verkehrsweiß
BR652105D9016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in verkehrsweiß
BR6521069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß
COL40110SET19016 |  |  |  |  | Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
EK4004009016 |  |  |  |  | Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß
EK4004039016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
EK4004059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
EK4004069016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
EK4004079016 |  |  |  |  | Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
EK40040819016 |  |  |  |  | Abzweig auf LF 15x15mm zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
EK4004089016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
FB11029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 110mm verkehrsweiß
FB13029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 130mm verkehrsweiß
FB6011009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm vweiß
FB6011069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm verkehrsweiß
FB6013009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130mm vweiß
FB6013039016 |  |  |  |  | Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß
FB6013049016 |  |  |  |  | Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß
FB6013059016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß
FB6013069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß
FB6013089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß
FB6015009016 |  |  | x |  | Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm vweiß
FB6019009016 |  |  | x |  | Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm vweiß
FB6023009016 |  |  | x |  | Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm vweiß
FB8013009016 |  |  | x |  | Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm vweiß
FB8013039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß
FB8013049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß
FB8013059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß
FB8013069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm verkehrsweiß
FB9923009016 |  |  | x |  | Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm verkehrsweiß
FB9923039016 |  |  |  |  | Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 100x230mm verkehrsweiß
FB9923049016 |  |  |  |  | Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm verkehrsweiß
FB9923059016 |  |  |  |  | Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu FB 100x230mm verkehrsweiß
FB9923069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm verkehrsweiß
L91109016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm verkehrsweiß
L91129016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm verkehrsweiß
L91139016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm verkehrsweiß
L91309016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß
L91329016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß
L91339016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß
L91509016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß
L91529016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß
L91539016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß
L91909016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß
L91929016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß
L91939016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß
L92309016 |  |  |  |  | Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß
L92329016 |  |  |  |  | Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß
L92339016 |  |  |  |  | Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß
LF1001009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
LF1001009016A |  |  |  |  | Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
LF1001069016 |  |  |  |  | 10 Endstücke zu LF10010 verkehrsweiß
LF11029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Breite 110mm verkehrsweiß
LF1501509016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm verkehrsweiß
LF1501569016 |  |  |  |  | 10x Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 15x15mm verkehrsweiß
LF15029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 150mm verkehrsweiß
LF1804509016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm verkehrsweiß
LF1804539016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 18x45mm verkehrsweiß
LF1804549016 |  |  |  |  | Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm verkehrsweiß
LF1804559016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm verkehrsweiß
LF1804569016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 18x45mm verkehrsweiß
LF1804589016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm verkehrsweiß
LF19029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 190mm verkehrsweiß
LF2002009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm verkehrsweiß
LF2003509016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm verkehrsweiß
LF2003609016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm verkehrsweiß
LF23029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 230mm verkehrsweiß
LF2502509016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm verkehrsweiß
LF2502539016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß
LF2502549016 |  |  |  |  | Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß
LF2502559016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm verkehrsweiß
LF2502569016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß
LF2502589016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß
LF3003009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm verkehrsweiß
LF3003039016 |  |  |  |  | Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß
LF3003049016 |  |  |  |  | Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß
LF3003059016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß
LF3003069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß
LF3003089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß
LF3004509016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm verkehrsweiß
LF3006009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm verkehrsweiß
LF3006069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x57mm verkehrsweiß
LF3006089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x57mm verkehrsweiß
LF4004009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm verkehrsweiß
LF4004039016 |  |  |  |  | Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß
LF4004049016 |  |  |  |  | Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß
LF4004059016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß
LF4004069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß
LF4004089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß
LF4006009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm verkehrsweiß
LF4006109016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x60mm verkehrsweiß
LF4009009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x90mm verkehrsweiß
LF4009069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm verkehrsweiß
LF4009089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm verkehrsweiß
LF4009109016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x90mm verkehrsweiß
LF4011009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x110mm verkehrsweiß
LF4011069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm verkehrsweiß
LF4011089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm verkehrsweiß
LF6006009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm verkehrsweiß
LF6006069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x57mm verkehrsweiß
LF6006089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x57mm verkehrsweiß
LF6009009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm verkehrsweiß
LF6011009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm verkehrsweiß
LF6011039016 |  |  |  |  | Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß
LF6011049016 |  |  |  |  | Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß
LF6011059016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß
LF6011109016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x110mm verkehrsweiß
LF6015009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm verkehrsweiß
LF6015109016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x150mm verkehrsweiß
LF6019009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm verkehrsweiß
LF6019039016 |  |  |  |  | Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
LF6019049016 |  |  |  |  | Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
LF6019059016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
LF6019069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
LF6019089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
LF6019109016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x190mm verkehrsweiß
LF6023009016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x230mm verkehrsweiß
LF6023039016 |  |  |  |  | Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß
LF6023049016 |  |  |  |  | Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß
LF6023059016 |  |  |  |  | Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß
LF6023069016 |  |  |  |  | Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß
LF6023089016 |  |  |  |  | T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß
LF6023109016 |  |  | x | x | Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x230mm verkehrsweiß
LF6029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Breite 60mm verkehrsweiß
LF9029016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Breite 90mm verkehrsweiß
LFE4006009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 40x60mm verkehrsweiß
LFE6006069016 |  |  |  |  | Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 40x60mm vweiß
LFE6011009016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 60x110mm vweiß
LFE6011069016 |  |  |  |  | Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 60x110mm vweiß
LFF2003539016 |  |  |  |  | Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß
LFF2003549016 |  |  |  |  | Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß
LFF2003559016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß
LFF2003569016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß
LFF2003589016 |  |  |  |  | T-Stück schnittkaschierend aus halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß
LFF3006039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 30x57mm verkehrsweiß
LFF3006049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 30x57mm verkehrsweiß
LFF3006059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 30x57mm verkehrsweiß
LFF4009039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß
LFF4009049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß
LFF4009059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß
LFF4011039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x110mm verkehrsweiß
LFF4011049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x110mm verkehrsweiß
LFF4011059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 40x110mm verkehrsweiß
LFF6006039016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß
LFF6006049016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß
LFF6006059016 |  |  |  |  | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß
LFF6006069016 |  |  |  |  | Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (30,40,60)x60mm verkehrsweiß
LFR0701209016A |  |  |  |  | Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 7x12mm verkehrsweiß
LFR1501509016A |  |  |  |  | Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 15x15mm verkehrsweiß
LFR2002009016A |  |  |  |  | Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 20x20mm verkehrsweiß
LFR2003509016A |  |  |  |  | Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 20x35mm verkehrsweiß
M16479016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm verkehrsweiß
M16489016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm verkehrsweiß
M16599016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm verkehrsweiß
M16739016 |  |  |  |  | Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm verkehrsweiß
R86809016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß
R86819016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß
R86829016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß
R86839016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß
R86849016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß
R86859016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß
R86869016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß
R86879016 |  |  |  |  | Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur aus zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß
SL1705209016 |  |  |  |  | Türumfahrungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm verkehrsweiß
SL1705259016 |  |  |  |  | Flachwinkel Türumfahrung schnittkaschierend zu SL 17x52mm verkehrsweiß
SL20055219016 |  |  |  |  | Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL20055229016 |  |  |  |  | Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL2005529016 |  |  | x | x | Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL2005539016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß
SL2005549016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß
SL20055619016 |  |  |  |  | Endstück schnittkasch. halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x55mm verkehrsweiß
SL2005569016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL2005579016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
SL20055819016 |  |  |  |  | Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
SL2005589016 |  |  |  |  | Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559009016 |  |  | x | x | Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL20x55mm verkehrsweiß
SL200559019016 |  |  |  |  | Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559029016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559079016 |  |  | x | x | Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559109016 |  |  |  |  | Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559119016 |  |  |  |  | Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559159016 |  |  |  |  | Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559209016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559239016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559249016 |  |  |  |  | Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559259016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559269016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559329016 |  |  |  |  | Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559409016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559459016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559479016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL200559489016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x55 verkehrsweiß
SL200559499016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 verkehrsweiß
SL200559509016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x55 verkehrsweiß
SL200559889016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x55 verkehrsweiß
SL200559899016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x55 verkehrsweiß
SL200559909016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x55 verkehrsweiß
SL20055A9016 |  |  |  |  | Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß
SL20055AC9016 |  |  |  |  | Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm verkehrsweiß
SL20080219016 |  |  |  |  | Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL20080229016 |  |  |  |  | Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL2008029016 |  |  | x | x | Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL20080619016 |  |  |  |  | Endstück schnittkasch. halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x80mm verkehrsweiß
SL20080M9016 |  |  |  |  | Geräteträger Montageschuh für Wandmontage zu SL 20x80mm verkehrsweiß
SL2011529016 |  |  |  |  | Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL2011539016 |  |  |  |  | Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL2011549016 |  |  |  |  | Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL2011569016 |  |  |  |  | Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL2011579016 |  |  |  |  | Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß
SL20115819016 |  |  |  |  | Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß
SL2011589016 |  |  |  |  | Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159009016 |  |  |  |  | Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL20x115mm verkehrsweiß
SL201159019016 |  |  |  |  | Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159029016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159079016 |  |  |  |  | Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159109016 |  |  |  |  | Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159119016 |  |  |  |  | Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159159016 |  |  |  |  | Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159209016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159239016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159249016 |  |  |  |  | Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159259016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159269016 |  |  |  |  | Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159329016 |  |  |  |  | Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159409016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159459016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159479016 |  |  |  |  | Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL201159489016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 verkehrsweiß
SL201159499016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x115 verkehrsweiß
SL201159509016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x115 verkehrsweiß
SL201159889016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x115 verkehrsweiß
SL201159899016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x115 verkehrsweiß
SL201159909016 |  |  |  |  | Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x115 verkehrsweiß
SL20115A9016 |  |  |  |  | Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x115mm verkehrsweiß
SL20115AC9016 |  |  |  |  | Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x115mm verkehrsweiß
WAGO Verbindungsleitungen
GKWAD03006 |  |  | x | x | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz
GKWAD03015 |  |  | x | x | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz
GKWAD03025 |  |  | x | x | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz
GKWAD03050 |  |  | x | x | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
GKWAD13006 |  |  | x |  | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
GKWAD13015 |  |  | x |  | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
GKWAD13025 |  |  | x |  | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
GKWAD13050 |  |  | x |  | Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz
Nivellierfüße für tehalit.BKB
BKBNSD100 |  |  |  |  | Nivellierset M8x100mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD100A |  |  |  |  | Nivellierset M8x100mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD120A |  |  |  |  | Nivellierset M8x120mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD160 |  |  |  |  | Nivellierset M8x160mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD160A |  |  |  |  | Nivellierset M8x160mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD35 |  |  |  |  | Nivellierset M8x35mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD35A |  |  |  |  | Nivellierset M8x35mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD60A |  |  |  |  | Nivellierset M8x60mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD80 |  |  |  |  | Nivellierset M8x80mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
BKBNSD80A |  |  |  |  | Nivellierset M8x80mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
Verteiler-Innenausbausystem univers N
lieferbar ab | bisheriges System lieferbar
Februar 2020 | bis Juni 2020
Bausteine für Kompaktleistungsschalter h3+ P630
UK31LH33 |  |  | x |  | Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,3 polig
UK31LH33M |  |  | x |  | Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,3 polig,mit Motor
UK31LH34 | UK31C2 |  | x |  | Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,3/4 polig
UK31LH34M | UK31C2M |  | x |  | Baustein,universN,450x250mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,3/4 polig,mit Motor
UK32LH34 | UK32C2 |  | x |  | Baustein,universN,450x500mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,3/4 polig
UK32LH341 |  |  | x |  | Baustein,universN,450x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P630A,3/4 polig
UK32LH34M | UK32C2M |  | x |  | Baustein,universN,450x500mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,3/4 polig,mit Motor
UK32LH34M1 |  |  | x |  | Baustein,universN,450x500mm,für 2 Leistungsschalter H3+ P630A,3/4 polig,mit Moto
UK41LH34F | UK41C3 |  | x |  | Baustein,universN,600x250mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,4 polig,mit FI
UK42LH34F | UK42C5 |  | x |  | Baustein,universN,600x500mm,für Leistungsschalter H3+ P630A,4 polig,mit FI